Для ввода данных объекта Вы можете воспользоваться нашей бесплатной программой:

Гамма-Поток: https://pozhavtomatica.ru/index.php/production/gamma-potok/skachat

Опросный лист на коммерческое предложение (подбор оборудования)

технологической части системы газового пожаротушения

| Заказчик (организация, контактные данные включая гор. телефон и адрес электронной почты): Карточка компании (выслать) |  |
| --- | --- |
| Контактная информация: (ФИО, гор./моб. телефон, адрес электронной почты) |  |
| Ведомственная принадлежность объекта: Пример: РЖД, Транснефть, Ростелеком и т.п. |  |
| Название объекта и его полный адрес: |  |
| Стадия запроса: (предварительная оценка, проект стадии П/Р) |  |
| Способ тушения: - объемное тушение; - локально-объемное тушение. |  |
| По способу хранения газового огнетушащего вещества (ГОТВ) установка должна предусматриваться: - модульной; - централизованной (при защите нескольких помещений). |  |
| Тип ГОТВ разрешенный к использованию на территории РФ (см. табл. 9.1 СП 485.1311500.2020): |  |
| Показатели сейсмической интенсивности объекта по шкале MSK-64 (от 1 до 12 баллов): |  |
| Тип запорно-пускового устройства (ЗПУ) модуля пожаротушения: - модуль с электромагнитом; - модуль с разрывным затвором (ПУО-2) | При затруднении выбора, тип ЗПУ подбирается совместно со специалистами ООО «НПО ПАС» |
| Требуется ли оборудование для проведения испытаний трубопроводов (да/нет): |  |
| Требуется ли экран декоративный для укрытия модулей (да/нет): |  |
| Требуется ли транспортная тележка (да/нет): |  |
| Возможность проведения сварочных работ в защищаемом помещении (да/нет): | При невозможности проведения сварочных работ, по согласованию с заказчиком в коммерческое предложение будут добавлены соединения муфтовые |

Данные по защищаемым помещениям для выполнения расчета массы ГОТВ.

| № п/п | Наименование (назначение) защищаемого помещения | Тип пожарной нагрузки (электрооборудование, бумага или др) | Объём, м3 | Длина х ширина, м | Площадь, м2 | Высота (общая), м | Высота фальшпола, м | Высота фальшпотолка, м | Минимальная температура в защищаемом помещении, 0C | Площадь постоянно открытых проемов, м2 (окна и двери не являются открытыми проемами) | П - параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения, м0,5·с-1 | Категория пожарной опасности помещения по СП 12.13130.2009 | Класс зоны по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание:

– При наличии модульной и централизованной установки на одном объекте, указать какие помещения подлежат защите модульной установкой, а какие централизованной.

– При наличии взрывоопасных помещений (категорий А или Б по СП12.13130.2009), защищаемых модульными установками, просим указать категорию помещения, в котором будут установлены модули.